Człopa, dnia 19.07.2018 r.

Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: www.bip.czlopa.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

Budowa budynku wielofunkcyjnej Sali wiejskiej w Trzebinie – etap I budowa stanu                          surowego zamkniętego

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr584535-N-2018 z dnia 05.07.2018 r.

- ZMIANA SIWZ

W specyfikacji istniejących warunków zamówienia wprowadzono następujące zmiany:

- Rozdział IV pkt 1. Otrzymuję brzmienie:

Przedmiot zamówienia docelowo.

Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej - świetlicy, na działce nr 284/3 położonej w Trzebinie, gmina Człopa. W budynku znajdować się będą: sala wielofunkcyjna wraz z aneksem kuchennym, sanitariaty, biblioteka oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Sala wielofunkcyjna będzie przeznaczona do prowadzenia spotkań gminnych, imprez okolicznościowych. Przy sali przewidziano aneks kuchenny oraz magazyny. W budynku będzie znajdować się czytelnia wraz z wypożyczalnią książek oraz płyt CD oraz magazyn sprzętu sportowego.

Budowę budynku zaplanowano na rzucie prostokąta z dobudowanym prostopadle zadaszeniem (wiatą ) nad częścią terenu utwardzonego oraz werandą wejściową. Budynek do wykonania w konstrukcji tradycyjnej, jako obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. Pokrycie dachu dachówką w kolorze ceglastym lub brązowym.

Budynek wielofunkcyjnej sali wiejskiej spełniać będzie wymogi dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – przewidziano podjazdy komunikacyjne o odpowiedniej szerokości [wewnątrz], dostępność z zewnątrz bez pomocy pochylni dla osób niepełnosprawnych z utwardzonego terenu, w zakresie sanitariatów przewidziano toaletę dla osób niepełnosprawnych o przepisowych wymiarach oraz wyposażony w osprzęt i armaturę przewidzianą do obsługi osób niepełnosprawnych.

Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje:

- elektryczną 230 V oświetlenia i gniazd wtykowych oraz 400V,

- odgromową,

- przyłącze wody zimnej – z istniejącego wodociągu,

- przyłącze kanalizacji – do istniejącej kanalizacji,

- kanalizacji sanitarnej

Podstawowe parametry budynku :

- Powierzchnia zabudowy 288,00 m2
- Powierzchnia użytkowa 197,59 m2
- Kubatura budynku 1250 m3
- Kubatura wiaty 220 m3
- Wysokość budynku 7,00 m
- Szerokość budynku 16,58 m
- Długość budynku 21,65 m

Etap wykonawczy Etap I – obejmuje wykonanie stanu surowego zamkniętego:

- wykonanie robót przygotowawczych ( pomiary geodezyjne )

- wykonanie robót ziemnych ( wykopy pod fundamenty i przyłącza wod.- kan., i energetyczne

- wykonanie fundamentów,

- wykonanie podkładu z betonu,

- parter, dach,

- roboty wykończeniowe zewnętrzne

- przyłącza sanitarne, wodociągowe, elektryczne,

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż instalacji wewnętrznych: kanalizacji sanitarnej,

Termin zakończenia robót etapu I – do 31.10.2018 r.

- Rozdział V Otrzymuję brzmienie:

Termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – nie później niż w ciągu 7 dni po przekazaniu terenu budowy,

- zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia :Etap I  – zakończenie do 31.10.2018r,

- Rozdział XI pkt. 2 ppkt. 9 Otrzymuję brzmienie:

Ofertę należy złożyć następująco :

- opakowanie oferty należy opisać następująco :

Nazwa i Adres Zamawiającego Oferta – Przetarg nieograniczony na : Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie I etap. nie otwierać przed dniem 24-07-2018r. godz. 10:15 Nazwa i Adres składającego ofertę

- Rozdział XI pkt. 1,2 Otrzymuję brzmienie:

  - Oferty należy składać do dnia 24.07.2018r. do godziny 10:00  w  sekretariacie siedziby Zamawiającego  w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 24-07-2018 r. o godzinie 10:15 w budynku Urzędu Miasta i Gminy - sala konferencyjna.

- Rozdział XIV pkt. 1 Otrzymuję brzmienie:

Ocena ofert :

Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów :

- CENA wykonania zamówienia  - 60%

C = [C min / C bad] x 60

gdzie:

C - liczba punktów za cenę

C min - najniższa cena ofertowa

C bad - cena oferty badanej

- T  Termin wykonania I etapu

gdzie:

T – Termin wykonania do 19.10.2018 – 40%; Termin wykonania do 31.10.2018 –0%

T max – najkrótszy oferowany termin wykonania

T bad - termin wykonania oferty badanej

Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria :

P = C + T

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

- ZMIANA PRZEDMIARU

Załączono aktualny przedmiar robót.

Przedmiary będące załącznikami do SIWZ umieszczone w pkt. 10, 13, 14 – są nieaktualne.

- ZAŁĄCZNIKI

Załączono aktualny załącznik nr 1a

Załączono aktualny załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załączono aktualny załącznik nr 6 – wzór umowy

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć