Człopa, dnia 23.04.2015 r.

Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: www.bip.czlopa.pl

Postępowanie nr B.271.1.2015

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 81858 – 2015 z dnia 13.04.2015 r.

Wyjaśnienia dotyczące przedmiaru robót postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu w istniejącym budynku wielorodzinnym w Człopie

Roboty  sanitarne dla mieszkań na poddaszu  o pow użytkowej 35,0 m2 i 29,4 m2

W przedmiarze  nr  WOL 020 00  branża sanitarna

Element 1.4  Piecyk gazowy – kuchnia

Należy zrezygnować  z pozycji nr 43, 44, 45, 46  przedmiaru robót

Budynek nie posiada gazu przewodowego ziemnego należy w kosztorysie ofertowym wycenić  piecyk  gazowy zasilany butlą propan – butan – 2szt.

Element 1.2 Instalacja wody zimnej

Należy wycenić dodatkowo

Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, o średnicy nominalnej: 15 mm  - szt. 2

Montaż wodomierza mokrobieżnego – hybrydowego typu JS-TRP 15 prod. FILA lub równoważne – szt. 2

Obsadzenie wentylowanej szafki instalacyjnej na klatce schodowej  do wodomierza -  szt. 2

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć