Człopa, dnia 18.04.2013 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: www.bip.czlopa.pl

Dotyczy:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

Bezpiecznie nad jezioro – budowa ścieżek pieszo – rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 141892-2013             z dnia 11.04.2013 r.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1.

Ile i na jakich odcinkach km mają być przeprowadzone badania gruntu przez geologa.

Odp.

Do projektu została wykonana Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia wykonana przez „Fundacja Na Rzecz Politechniki Szczecińskiej”, na podstawie której wykonany został projekt ścieżek pieszo-rowerowych.

Pytanie 2.

Czy istnieje możliwość zastosowania gruzobetonu lub innej mieszanki kamiennej.

Odp.

Nie.

Pytanie 3.

Czy będzie trzeba wykupić pas ruchu, jeżeli tak to co z projektem oznakowania.

Odp.

W trakcie robót budowlanych w pasie drogowym należy wystąpić o zajęcie pasa drogowego. Wykonanie projektu organizacji ruchu leży po stronie wykonawcy.

Pytanie 4.

Jaka jest charakterystyka mieszanki żwirowo – gliniastej 0/8.

Odp.

Charakterystyka mieszanki żwirowo - gliniastej określona jest w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót: D-05.01.02 - NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA.

Pytanie 5.

Brak pozycji w kosztorysie  z obsianiem skarp trawą.

Odp.

Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dokumentem podstawowym jest projekt budowlany.  Zamawiający zamieścił przedmiar robót jako dokument pomocniczy a nie zasadniczy. Wykonawca powinien samodzielnie na podstawie projektu budowlanego, STWiOR sporządzić przedmiar robót, który będzie podstawą wyceny oferty.

Pytanie 6.

Jaka ma być zastosowana geokrata na przepustach poz.10 w przedmiarze Trzebina             i wzmocnienie podłoża poz.21

Odp.

Geokrata dla pozycji 10 pod przepustem powinna mieć wysokość 20 cm, jej parametry określone są w specyfikacji technicznej: D-02.01.01 – Wzmocnienie geokratą przestrzenną słabego podłoża pod nawierzchnią dróg.

W pozycji 21 i 22 błędnie podano wysokość geokraty - powinno być 25 cm.

Parametry geokraty dla poz. 21:

Grubość taśmy powinna być w granicach od 1,4 mm do 2,0 mm.

Na powierzchni 1 cm2  powinno być co najmniej 15 wgłębień o głębokości nie mniejszej od 0,2 mm.

Wymagania dotyczące materiału, z którego wykonane są taśmy geokraty

| Lp. | Właściwości | Jednostki | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gęstość | g/cm3 | od 0,935 do 0,965 |
| 2 | Wytrzymałość na rozciąganie | kN/m2 | ≥ 21 000 |
| 3 | Odporność na korozję naprężeniową | h | ≥ 2 000 |

Szerokość i wytrzymałość taśmy geokraty oraz wytrzymałość połączeń na rozrywanie

| Lp. | Właściwości | Jed- nostka | Wysokość geokraty, mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 250 |
| 1 | Szerokość taśmy | mm | 250 |
| 2 | Wytrzymałość taśmy na rozciąganie | kN | ≥ 6,3 |
| 3 | Wytrzymałość połączenia zgrzewanego na oddzieranie (badanie T) | kN | ≥ 5,3 |
| 4 | Wytrzymałość połączenia zgrzewanego na ścinanie | kN | ≥ 5,7 |

Pytanie 7.

Jakie ma być zastosowane kruszywo w teokracie.

Odp.

Kruszywo łamane 0 – 31,5 mm.

Pytanie 8.

Jaki kolor oraz ile sztuk barierki U – 11a

Odp.

Kolor barierki U-11a żółty, ilość sztuk 94 o długości 2,0 m (20 szt. – Dzwonowo,               74 szt. –Trzebin).

Pytanie 9.

Czy jest przewidziana wycinka drzew.

Odp.

Wycinka drzew ujęta została w pozycji 2 i 3 przedmiaru robót.

Pytanie 10.

Rodzaj kostki brukowej 6 i 8 cm oraz jaki kolor.

Odp.

Kostka brukowa betonowa o wymiarach 10x20 cm niefazowna. Kolor szary na ścieżce pieszo-rowerowej (gr. 6 cm), czerwony na zjazdach i przejazdach (gr. 8 cm).

Pytanie 11.

Jaka ma być zastosowana podsypka cementowo – pisakowa  (rm - 5 cz1:4).

Odp.

Należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową w proporcji 1:4.

Pytanie 12.

Charakterystyka pospółki żwirowej i gdzie ona ma być zastosowana poz. 22                      w przedmiarze Dzwonowa.

Odp.

Nawierzchnia żwirowa stanowi dolną warstwę na odcinku pasa przeciwpożarowego od km 0+890 do 1+338. Załączono brakująca specyfikację techniczną D-05.01.03 – NAWIERZCHNIA ŻWIROWA.

Pytanie 13.

Kto wykonuje dokumentację powykonawczą.

Odp.

Wykonawca.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć