Człopa, dnia 11.10.20112 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: www.bip.czlopa.pl

Dotyczy:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowę budynku wielorodzinnego w Człopie

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 371560-2012 z dnia 28.09.2012 r.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1.

Dotyczy: SIWZ rozdział III Opis przedmiotu zamówienia oraz projektu budowlano – wykonawczego instalacji wod.– kan., c.o. i kotłowni olejowej.

Z uwagi na brak w opisie przedmiotu zamówienia oraz w załączonej dokumentacji projektowej „Przyłączy wod. – kan.” Prosimy o podanie czy wykonanie przyłączy wod.-kan. jest objęte przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o dostarczenie brakującej dokumentacji ściśle określającej prace przewidziane do realizacji.

Odp.

Wykonanie przyłączy wod.-kan. jest objęte przedmiotem zamówienia. Brakującą dokumentację zamieszczono na bip-ie.

Pytanie 2.

Dotyczy: Dokumentacji projektowej: opis techniczny do projektu budowlanego branży konstrukcyjnej budynku wielorodzinnego punkt 4.0 Fundamenty.

Z uwagi na zapis „W przypadku występowania w poziomie posadowienia nasypów budowlanych i gleby piaszczystej wymaga się ich wybrania do rodzimych gruntów nośnych. W ich miejsce wykonać wymiany gruntu” prosimy o podanie czy wymiana gruntu jest objęta przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o dostarczenie dokumentacji geotechnicznej oraz projektu ściśle określającego prace przewidziane do realizacji..

Odp.

Zamieszczono na bip-ie.

Pytanie 3.

Dotyczy: Dokumentacji projektowej: projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod.-kan., c.o. i kotłowni olejowej, rysunek nr 1.

Czy wykonanie przyłącza cieplnego do budynku wielorodzinnego nr 2 jest objęte przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o dostarczenie brakującej dokumentacji ściśle określającej prace przewidziane do realizacji.

Odp.

Nie

Pytanie 4.

Dotyczy: Dokumentacji projektowej: projekt zagospodarowania terenu.

- Z uwagi na brak w ww. dokumentacji określenia rzędnych i spadków nawierzchni  utwardzonych prosimy o uzupełnienie powyższych braków.

- Z uwagi na brak w ww. dokumentacji odwodnienia terenu prosimy o podanie czy jego wykonanie jest objęte przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o dostarczenie brakującej dokumentacji ściśle określającej prace przewidziane do realizacji.

Odp.

a) Nawierzchnie utwardzone będą wykonane podczas realizacji II etapu inwestycji.

b) Nie

Pytanie 5.

Dotyczy: Dokumentacji projektowej: projekt budowlany część architektoniczna rysunek nr 4A.

Z uwagi na brak na rysunkach elewacji rur spustowych prosimy o podanie czy wykonanie rur spustowych jest objęte przedmiotem zamówienia oraz jak jest przewidziane odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku oraz czy jest przewidziana do wykonania kanalizacja deszczowa. Jeśli tak, to prosimy o dostarczenie brakującej dokumentacji (opis + rysunek) ściśle określającej prace przewidziane do realizacji.

Odp.

Rury spustowe zostały wrysowane i opisane na rzucie dachu, woda deszczowa  z połaci dachowych odprowadzona jest na teren własny działki. Kanalizacja deszczowa  nie jest przewidziana do wykonania.

Pytanie 6.

Dotyczy; SIWZ III Opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej: projekt budowlany branża elektryczna punkt 4.0 podpunkt f).

Z uwagi na fakt, że przedmiotem zamówienia objęte jest wykonanie instalacji telefonicznej, telewizyjnej i internetowej, a brak jest w dokumentacji projektowej podanych rozwiązań odnośnie ww. instalacji prosimy o dostarczenie brakującej dokumentacji ściśle określającej prace przewidziane do realizacji.

Odp.

Wykonanie instalacji telefonicznej, telewizyjnej i internetowej nie jest przedmiotem zamówienia i nie należy ujmować jej w wycenie.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć