Człopa, dnia 18.10.20112 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: www.bip.czlopa.pl

Dotyczy:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowę budynku wielorodzinnego w Człopie

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 371560-2012          z dnia 28.09.2012 r.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

W nawiązaniu do udzielonych w  dniu 11.10.2012 r.  odpowiedzi na zapytania prosimy o doprecyzowanie następujących kwestii:

Pytanie 1.

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr  4 odpowiada, że nawierzchnie utwardzone mają być wykonane podczas II etapu  inwestycji. W opisie przedmiotu zamówienia natomiast oraz w przedmiarze wyraźnie podane jest 764 m2 nawierzchni utwardzonych do wykonania jako część przedmiotu zamówienia. Czy faktycznie nie należy ujmować w ofercie wyceny nawierzchni utwardzonych i nie traktować ich jako części przedmiotu zamówienia do wykonania ?

Odp.

Nawierzchnie utwardzone zostaną wykonane w II etapie inwestycji i nie należy ujmować ich w wycenie.  W etapie I należy teren obsiać trawą (powierzchnia zieleni  ok. 1985,00 m2.)

Pytanie 2.

Na pyt. Nr 3 w kwestii drzwi wejściowych do budynku oraz drzwi w przedsionku Zamawiający odpowiada „tak” na pytanie oferenta czy mają być wykonane z aluminium. W opisie technicznym jest zapis, iż mają być drewniane lub PCV. Proszę o jednoznaczną odpowiedz z jakiego materiału i o jakich parametrach mają być wykonane drzwi wejściowe oraz drzwi do przedsionka.

Odp.

Drzwi wejściowe do budynku oraz drzwi w przedsionku mają być wykonane zgodnie z danymi w pytaniu nr 3 i odp.  z dnia 11.10.2012 r.

Pytanie 3.

W pyt. Nr 13 jeden z oferentów sugeruje wykonanie elementów architektonicznych na elewacji ze styropianu. W dokumentacji technicznej oprócz pokazanych na rysunku i przykładowej wizualizacji kolorystyki nie ma żadnej wzmianki o sposobie wykonania powyższych elementów tym bardziej, że elewacja nie jest docieplana styropianem. W związku z tym, iż istnieje duża możliwość popełnienia błędu przy  obliczaniu ceny ofertowej, w celu uniknięcia ewentualnych rozbieżności prosimy o dostarczenie projektu elewacji z opisem sposobu wykonania oraz zwymiarowaniem omawianych elementów architektonicznych gdyż oprócz sugerowanych przez jednego z oferentów boni w styropianie na rysunku widnieją również inne elementy.

Odp.

Projekt elewacji zamieszczono na bip-ie. Elementy w boniach wykonać tak jak w pytaniu nr 13  z dnia 11.10.2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć