Człopa, dnia 28.06.2011 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: www.bip.czlopa.pl

Dotyczy:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzebin i Dzwonowo, gmina Człopa

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 152788-2011 z dnia 10.06.2011 r.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1.

Czy inwestor dopuszcza możliwość zamiany zbiornika przepompowni z polimerobetonu na beton?

Odp.

Nie

Pytanie 2.

Czy są uzgodnienia  z właścicielami prywatnych posesji na bezpłatne ich użytkowanie w trakcie robót?

Odp.

Nie

Pytanie 3.

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych?

Odp.

Tak

Pytanie 4.

Na jakiej podstawie wykonawca może wejść na prywatne posesje z robotami, skoro inwestor nie posiada uzgodnień z właścicielami?

Odp.

Gmina Człopa posiada pozwolenia właścicieli na wejście na ich prywatne posesje ale nie posiada pozwoleń na bezpłatne użytkowanie w trakcie robót, gdyż nie przewiduje się opłat za wykonanie na prywatnych posesjach kanalizacji sanitarnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć