Załącznik nr 2

„Przebudowa budynku stacji wodociągowe w Przelewicach”

Opis zakresu robót przewidzianych do wykonania zadania:

- rozbiórka istniejącego budynku murowanego wraz z technologią SUW, osłoną śmietnikową, rozbiórka ogrodzenia, budynku garażowego,

- wykonanie nowego ogrodzenia wokół terenu stacji uzdatniania wody,

- montaż kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z pompownią  II – go stopnia,

- wykonanie zbiornika wyrównawczego o wymiarach DN = 4,58 m., H = 4,32 m.,

- wykonanie szczelnego zbiornika neutralizatora oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne z kontenerowej stacji uzdatniania wody,

- wykonanie trzykomorowego odstojnika popłuczyn,

- wykonanie instalacji elektrycznej, wod. – kan., grzewczej,

- wykonanie monitoringu w pomieszczeniu dyspozytorni,

- wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej.