„Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice , Gmina Człopa”.

Przebudowa systemu zasilania w wodę  w miejscowości Przelewice z lokalnego ujęcia wody będzie wymagała robót modernizacyjnych istniejącego obiektu m. in.:

- rozbiórkę istniejącego budynku stacji uzdatniania wody,

- budowę nowego budynku o kubaturze dostosowanej do rzeczywistych potrzeb,

- wykonanie nowych instalacji technologicznych oraz towarzyszących instalacji wod-kan, elektrycznych, sterowniczych,

- wykonanie remontu obudów studni głębinowych stanowiących ujęcie wody,

- budowę zbiornika retencyjnego wody o poj. ok. 30 m3,

- budowę nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Przybliżona długość sieci wodociągowej wynosi 3000 m.