Człopa, dnia 05.01.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: www.bip.czlopa.pl

Dotyczy:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Jaka jest orientacyjna długość sieci wodociągowej do zaprojektowania?

Odp.

Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 3000 m.

Pytanie 2

Proszę o załączenie szczegółowych warunków technicznych do przedmiotu zamówienia wydanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy w Człopie.

Odp.

Warunki zostały umieszczone na bip-ie jako załącznik.

Pytanie 3

Czy w zakres zamówienia wchodzi również zaprojektowanie przyłączy wodociągowych? Jeśli tak to do jakiego miejsca należy projektować przyłącza czy do granicy działki czy do budynku i w jaki sposób należy je zakończyć? Proszę o podanie orientacyjnej liczby przyłączy wodociągowych.

Odp.

W zakres zamówienia wchodzi projektowanie przyłączy wodociągowych (ok. 53 szt.), które mają zostać zaprojektowane do budynku i zakończone licznikiem.

Pytanie 4

Proszę o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia? Czy będzie to tylko system zasilania w wodę czy także ujęcia wody, hydrofornie, zbiorniki wody, stacje uzdatniania wody?

Odp.

Przedmiot zamówienia obejmuję:

- budowę nowego budynku  stacji uzdatnia wody o kubaturze dostosowanej do rzeczywistych potrzeb,

- wykonanie nowych instalacji technologicznych oraz towarzyszących instalacji wod-kan, elektrycznych, sterowniczych,

- wykonanie remontu obudów studni głębinowych stanowiących ujęcie wody,

- budowę zbiornika retencyjnego wody o poj. ok. 30 m3,

Pytanie 5

Czy inwestycja będzie przebiegać przez tereny zamknięte ( np. PKP).

Odp.

Sieć wodociągowa przebiega przez nieczynne od ok. 20 lat torowisko.

Pytanie 6

Czy na terenie prowadzenia inwestycji występują obszary chronione Natura 2000?

Odp.

Tak

Pytanie 7

Czy projektowane sieci będą przebiegały przez tereny Lasów Państwowych?

Odp.

Nie

Pytanie 8

Czy projektowane sieci będą przebiegać w pasach dróg krajowych , wojewódzkich?

Odp.

Nie

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć